附件1

2025年上海市教育系统防汛防台专项应急预案

目     录
1    总则
1.1  编制目的
1.2  编制依据
1.3  适用范围
1.4  工作原则
2    组织体系
2.1  市教卫工作党委、市教委
2.2  高等学校、区教育局、直属单位
2.3  中小学、幼托园所
3    预防预警
3.1  预防预警信息
3.2  预警级别划分
3.3  预防预警准备工作
3.4  主要防御工作
4    应急响应
4.1  应急响应的总体要求
4.2  应急响应分级与行动
4.3  应急结束
5    后期处置
5.1  抢险物资补充
5.2  环境整治和损毁设施修复
5.3  保险与补偿
5.4  调查与总结
5.5  培训和演练 

6    信息报送和处理
　　6.1  灾情信息报送时间要求
6.2  灾情信息主要内容
7    预案管理
7.1  预案制订
7.2  预案实施
1  总则
1.1  编制目的
为有效提高教育系统整体防汛防台和抗自然灾害风险能力，确保教育系统各单位、各学校及时、科学、高效、有序地开展防汛防台应急处置工作，最大程度地减少台风、暴雨、雷电、洪涝等自然灾害事件造成的危害，保护广大师生生命和学校财产安全，保证教学、科研和生活正常秩序。
1.2  编制依据
根据《上海市防汛条例》《上海市突发公共事件总体应急预案》《上海市防汛防台专项应急预案》《上海市台风、暴雨红色预警信号发布和解除规则》等法规和专项预案的有关要求，结合上海市教育系统实际，制定本专项应急预案。
1.3  适用范围
本预案适用于上海市教育系统各单位、各学校防御台风、暴雨、雷电、洪涝等自然灾害突发事件的应急处置。
1.4  基本原则
1.4.1 坚持“以人为本、生命至上、快速反应、科学处置”原则，尽可能降低或消除因台风、暴雨、雷电、洪涝等自然灾害造成的影响，最大程度保障、保护广大师生员工的生命安全，减少财产损失。

1.4.2 坚持“统一领导，分级负责，条块结合，以块为主”的原则。防汛防台工作实行行政首长负责制，统一指挥，属地管理，分级分部门负责。
1.4.3  坚持“预防与应急相结合”的原则。防汛防台工作坚持以防为主、平战结合、常备不懈，认真做好应对自然灾害的思想准备、物资准备、技术准备、队伍准备、工作准备，加强宣传教育和培训演练，重点做好防汛应急队伍演练和学生安全防范与避险逃生宣传教育。

2  组织体系
2.1  市教卫工作党委、市教委
2.1.1市教卫工作党委、市教委（以下简称“两委”）设立上海市教育系统防汛防台工作领导小组，由两委主要领导担任组长、分管领导担任副组长，市教卫工作党委办公室、宣传处，市教委办公室、学校后勤保卫处、青少年保护工作处、体育卫生艺术科普处、发展规划处、基础教育处、职业教育处、托幼工作处、德育处、财务处、督导室、政策法规处、信息化工作处等职能处室为成员单位。上海市教育系统防汛防台工作领导小组日常办事机构设在市教委学校后勤保卫处。
2.1.2  上海市教育系统防汛防台工作领导小组成员单位主要职责
（1）市教委学校后勤保卫处：组织、协调全市教育系统的防汛防台工作，督促各高校及直属单位落实防汛防台各项措施，指导开展应急处置工作；督促、指导高校、直属单位开展防汛防台知识教育、安全警示宣传和应急演练；
（2）市教委青少年保护工作处：督促区教育局落实防汛防台各项措施，指导开展应急处置工作；督促、指导区教育局开展防汛防台知识教育、安全警示宣传和应急演练；

（3）市教卫工作党委办公室、市教委办公室：重大汛情、灾情发生时，协助相关部门和单位开展应急处置工作；在紧急信息报送、值班工作、应急调度、机关后勤保障等方面提供必要支持保障；根据应急响应等级，安排相应领导带班、值守；

（4）市教卫工作党委宣传处：负责指导高校根据相应的预警级别开展防汛防台宣传工作，开展相关网络舆情监测处置；

（5）市教委发展规划处：负责指导各高校按照属地防汛防台部门要求做好工地防汛防台、工人转移等工作；指导各高校对受损房屋和工地开展应急抢险；
（6）市教委财务处：负责指导高校做好防汛防台、灾后修缮等相关经费保障；
（7）市教委基础教育处、青少年保护工作处：督促区教育局落实气象红色预警发布后学校停课的组织、保障等相关工作；
（8）市教委职业教育处：指导中等职业学校在气象红色预警发布后，做好有关停课的组织、保障等相关工作；
（9）市教委托幼工作处：指导区教育局做好托幼机构停园停课组织、保障工作；指导区教育局开展托幼机构保教人员防灾避险教育；
（10）市教委信息化工作处：协调加强信息化建设，保障两委防汛防台应急调度功能；
（11）市教委体育卫生艺术科普处：统筹推进学校防汛期间卫生防疫工作，配合卫生健康和疾控部门指导学校灾后环境消杀、水质监测及传染病防控，提升师生卫生防护意识和疫情防控能力；
（12）市教委政策法规处：指导制订和完善防汛防台应急管理政策文件；指导处理灾后保险理赔、法律纠纷等事务，保障应急处置与恢复工作依法依规推进；
（13）市教委德育处：负责指导高校对学生防汛防台心理疏导等；
（14）市教委督导室：将学校防汛防台责任落实、隐患整改及应急响应情况纳入学校督导范畴。
2.2  高等学校、区教育局、直属单位
各高校、区教育局、直属单位负责领导、组织、协调本单位或辖区内各教育单位做好防汛防台工作，组织、指导所属部门和学校开展防汛防台宣传教育和应急演练，督促落实防汛防台各项措施。
区教育局负责落实气象红色预警发布后辖区内中小学校和幼托机构停课的组织、保障等相关工作；各高校负责落实气象红色预警发布后暂停线下教学（灵活安排教学）工作安排。
行业主管单位负责领导、组织、协调本系统所辖学校做好防汛防台工作。
2.3  中小学、托幼园所
各中小学（含中等职业学校）、托幼园所应在区教育局和行业主管单位领导下成立防汛防台组织机构，制定完善应急处置预案，适时开展防汛防台宣传教育和应急演练及培训活动，做好隐患排查整改工作。气象红色预警发布后，做好有关停课信息的传达和已到校学生的安全、学习和生活保障等相关工作。加强信息报告和预警措施，发生重大汛情、灾情应及时向同级防汛部门和上级主管部门报告，组织开展汛期应急处置工作。

3  预防与预警
3.1  预防预警信息
汛期各单位要密切关注气象、水文、海洋等部门动态信息，当上海市防汛指挥部发布、调整和解除防汛预警时，各单位应及时通知各部门、各学校（校区）。当全市或部分区发布台风、暴雨等气象灾害红色预警（以下简称“气象灾害红色预警”）时，全市教育系统（或部分区）各单位、各学校应按照《上海市应急管理局印发关于本市应对极端天气停课安排和误工处理的实施意见的通知》（沪应急行规〔2024〕2号）有关内容落实相应工作要求。
3.2  预警级别划分
防汛防台预警级别依据可能造成的危害性、紧急程度和发展势态，分为四级：一级（特别严重）、二级（严重）、三级（较重）和四级（一般），依次用红色、橙色、黄色和蓝色表示。
3.3  预防预警准备工作
（1）思想准备：加强防汛防台宣传教育，将防灾、避险、自救、逃生等知识纳入学生安全教育和员工安全培训内容，组织开展师生员工住宿、办公场所安全自查防范与应急避险演练，增强师生员工安全防范意识和自我保护能力；
（2）组织准备：建立健全防汛防台组织机构，完善工作方案，落实责任部门和责任人，加强抢险救灾队伍建设，提前准备巡查车辆和带有切割、迁移、加固、封堵、遮挡、警示隔离或登高等功能的抢险工程车辆、工具器械与工程材料等；
（3）工程准备：相关单位和学校要及早完成危险边坡、排水通道等重点区域的加固和疏浚，提前做好危险建筑、悬挂物等的安全隔离或加固、拆除等安全管理工作。危险化学品仓库、重点实验室、高压配电房要做好防雷电、防漏（溢）水、防暴风雨突破门窗等准备工作；
（4）预案、通讯准备：制定防汛防台应急预案并进行演练，及时编制包括职能部门、24小时值班电话（建议与保卫部门合署）、传真和主要责任人、工作人员、应急抢险人员联系电话等信息在内的防汛防台通讯录，并定期更新发布；
（5）物资准备：各单位、各学校要按照规定储备必要的防汛防台物资，配备必要的应急设施设备和应急防护穿戴用品；
（6）防护检查：各单位、各学校要在汛前全面开展防汛防台工作检查，发现薄弱环节，要明确责任，限期整改。
3.4  主要防御工作
3.4.1排水防涝
（1）做好校内排水设施设备和排水管网的检查、维修与排水设备启动测试，清理屋顶平台，防止天沟和落水管道阻塞；及时清理下水井、排水管线和校园路面垃圾、落叶落枝，确保校内道路排水畅通；
（2）校内低洼易涝区域和地下设施要做好防止雨水倒灌和积水排水准备，有条件的要设置必要的贮水井、排水泵（含燃油排水泵）、沙袋、挡水板等措施，并定期开展巡查、测试、演练；
（3）校内景观湖、蓄水池、贮水井进行预排空或降低贮水量。
 3.4.2  防高空坠物
（1）全面排查各类校园高空构筑物（建筑外立面、玻璃幕墙、店招店牌、广告牌、建筑塔吊），对空调外机、宣传标识、室外天线、屋顶通信塔、屋面水箱、上人孔盖板等户外设施进行清查、加固，并对屋顶天井盖等装置进行检查、加固；
（2）做好校园内的大树、老树维护，特别要对行道树、紧贴房屋树木以及学生活动区域的老树大树及时修剪、加固；
（3）注意校内简易工棚、简陋车棚、老旧牌匾、墙面突出标志、建筑外立面的清理整治，及时拆除或加固。对高空外墙体空鼓或裂缝区域及时进行修缮或安全隔离。
3.4.3 防雷工作
（1）确保必要的资金投入，分步实施对校内建筑的防雷安全监测，重点做好对20世纪90年代以前老旧建筑的防雷安全检测和隐患整治工作；
（2）对防雷安全检测中查出的问题和隐患，应立即制定整改计划，加强隐患治理动态跟踪，确保防雷检测与整治工作取得实效，杜绝隐患“回潮”。未开展防雷检测与整治的，要明确时间节点，制定实施计划，抓紧落实工作，切实消除汛期可能发生的雷电灾害事故。
4  应急响应
4.1  应急响应的总体要求
4.1.1  按洪涝、台风等灾害的严重程度和范围，根据市防汛防台专项应急预案，应急响应行动分为四级：四级、三级、二级、一级。
4.1.2  进入汛期，各单位、各学校要加强值班，密切关注气象信息和上级工作要求，根据不同情况启动相关应急程序。
4.1.3  市教委按照市防汛指挥部的统一部署和职责分工，启动相关应急响应并及时通报有关情况。各单位、各学校根据教育主管部门和区防汛部门统一部署和工作要求，安排专人根据上级或所在辖区防汛防台指挥中心指令及时发布响应工作要求，启动相关应急响应并及时报告有关情况。
4.2  应急响应分级与行动
4.2.1  四级响应
（1）四级响应标准
出现下列情况之一，市防汛办视情发布防汛防台蓝色预警信号，各单位、各学校组织实施Ⅳ级应急响应：
①上海中心气象台发布上海市台风蓝色预警信号。
②上海中心气象台发布上海市暴雨蓝色预警信号。
③上海市水位总站发布黄浦江沿线潮位蓝色预警信号。
（2）四级响应行动
①市教卫工作党委、市教委进入四级应急响应状态，加强与市防汛指挥部信息沟通，并根据要求向教育系统发布有关预警信息和防汛防台提示。
②区教育局根据要求向所属各单位、各学校，行业主管单位向所属学校发布有关预警信息和防汛防台提示。各单位、各学校根据相关预案和工作要求，进入四级应急响应状态，加强与上级主管部门和区防汛指挥部信息沟通，检查各自防汛防台应急预案的落实情况。
（3）四级响应防御提示
①各单位、各学校加强值班，注意收听、收看有关媒体报道和上级通知，及时掌握预警信息和防汛防台提示。
②各单位、各学校做好排水防涝准备工作，重点落实学校教学和学生生活场所、校内易积水区域、地下空间等关键部位的防积水和紧急排水措施。
③沿海、沿河、沿湖各单位、各学校配合职能部门及时关闭各类挡潮闸门。有排水泵站的各单位、各学校加强值守，适时进行预排空。
④校园管理部门加强巡查，对风口、路口及易倒伏的行道树进行修剪、绑扎、加固等。提前进行校园道路进水口清洁工作，并做好降雨过程中的各下水口巡查疏通、地下排水准备工作。
⑤检查加固各类指示标志，把门窗、围板、棚架、临时搭建物等易被风吹动的搭建物、堆放物进行固紧或移至室内，妥善安置易受影响的室外物品。
⑥抢险队伍进入应急准备状态，组织巡检，确保在第一时间内完成抢排积水、道路清障、应急抢修等工作。
⑦提醒、督查本单位、本学校在建工地采取有效防御措施，切实落实防汛防台各项准备工作。
⑧有关部门、专家要求和提示的其他应急措施。
4.2.2 三级响应
（1）三级响应标准
出现下列情况之一，市防汛办视情发布防汛防台黄色预警信号，各单位、各学校组织实施三级应急响应：
①上海中心气象台发布上海市台风黄色预警信号。
②上海中心气象台发布上海市暴雨黄色预警信号。
③上海市水文总站发布黄浦江沿线潮位黄色预警信号。
（2）三级响应行动
①市教卫工作党委、市教委进入三级应急响应状态，加强与市防汛指挥部信息沟通，向教育系统发布有关预警信息和防汛防台提示，检查落实各项防范措施，并根据市防汛指挥部的指令，协助有关区防汛指挥部实施防汛抢险和各项应急处置工作。
②区教育局及时向所属各单位、各学校，行业主管单位向所属学校发布有关预警信息和防汛防台提示，并督促检查各项防范措施落实情况。各单位、各学校根据相关预案和工作要求，进入三级应急响应状态，加强与上级主管部门和区防汛指挥部信息沟通，检查各自防汛防台应急处置的准备情况。
（3）三级响应防御提示
①各单位、各学校要提醒师生员工尽可能减少外出，户外活动应注意安全避险。建议中小学、幼托园所停止户外集体活动。
②各单位、各学校加强对临时建筑、在建工地、边坡基坑、地
下工程、危旧房屋等巡查，通知有关人员做好避险准备。
③加固户外装置，拆除不安全装置，切断危险的室外电源。
④提醒在校内从事楼宇清洗、建筑施工等高空作业，以及科研、试验、养殖等户外水上教学实践活动采取专门的保护措施，必要时可以暂停作业。 
⑤蓝色预警防御提示的相关事项，以及有关部门、专家要求和提示的其他应急措施。
4.2.3 二级响应
   （1）二级响应标准
    出现下列情况之一，市防汛指挥部视情发布防汛防台橙色预警信号，各单位、各学校组织实施二级应急响应：
①上海中心气象台发布上海市台风橙色预警信号。
②上海中心气象台发布上海市暴雨橙色预警信号。
③上海市防汛信息中心发布黄浦江苏州河口潮位橙色预警信号。
④防汛墙或海塘发生险情，可能造成较大危害的。
⑤造成重大等级灾害的其他汛情。
   （2）二级响应行动
①市教卫工作党委、市教委进入二级应急响应状态。按照预案和职责分工，由分管防汛防台工作领导负责组织检查落实各项防范措施，并根据市防汛指挥部的指令，协助有关区防汛指挥部实施防汛抢险和各项应急处置工作。
②区教育局确保及时向所属各单位、各学校，行业主管单位确保向所属学校发布有关预警信息和防汛防台提示，并督促检查各项防范措施落实情况。
各单位、各学校根据相关预案和工作要求，进入二级应急响应状态，确保与上级主管部门和区防汛指挥部信息畅通，由分管防汛防台领导检查各项防范措施落实情况。有关情况及时向上级主管部门报告，并通报区防汛防台部门。
（3）二级响应防御提示
①各单位、各学校组织24小时值班，分管领导上岗带班，抓紧落实各项防范措施。
②提醒师生员工尽可能不要外出，防止高空坠物伤人；各级各类学校停止一切户外活动。停止室内大型集会，立即疏散人员。
③加强安全巡查力度，重点巡查锅炉房、配电间、危险品仓库、图书馆、计算机房、实验室、学生宿舍、校内高架电线等部位防风、防水、防雷、防漏电等准备工作。
④督促校内建设工地按照市建设行政主管部门的规定和要求暂停施工，并落实相关措施，尤其是对塔吊、脚手架等建设设施进行加固或拆除。
⑤校内工地临房、危棚简屋等处人员按预案撤离转移至指定安全地带。从事海洋科研、试验、养殖等户外教学实践活动的船舶应到避风场所避风。
⑥抢险救援队伍按校区集中待命，随时准备投入抢险救灾。
⑦已被政府设定为临时避险场所的学校要协助职能部门做好安
置灾民和赈灾救济工作。
⑧黄色预警防御提示的相关事项，以及有关部门、专家要求和提示的其他应急措施。
4.2.4 一级响应
   （1）一级响应标准
根据《上海市台风、暴雨红色预警信号发布与解除规则》，出现下列情况之一，市防汛指挥部报请市政府核准后，发布防汛防台红色预警信号，各单位、各学校组织实施一级应急响应：
①上海中心气象台发布上海市台风红色预警信号。 
②上海中心气象台发布上海市暴雨红色预警信号。
③上海市水文总站发布黄浦江沿线潮位红色预警信号。
（2）市教卫工作党委、市教委信息发布响应
当上海市气象灾害红色预警时，各级各类学校和各区教育行政部门应密切关注广播、电视、12121气象服务热线等公共媒体播发的最新信息，并根据红色预警发布的不同时段，做好信息发布响应工作：
①当日22:00前上海市发布气象灾害红色预警并在22:00维持，或者当日22:00至次日6:00（含6:00）发布过红色预警的，市教委将根据官方媒体播发的信息，通过“上海教育督查”短信平台等向各高校、中小学校、托幼园所和各区教育行政部门负责人发送预警响应信息提醒；各学校应通过电话、短信、微信、“校讯通”、QQ群等多种途径，将次日（或当日）全天停课/暂停线下教学安排告知学生和家长。
②在6:00以后至上课前（8:00）上海市发布气象灾害红色预警的，市教委将根据官方媒体播发的信息，通过“上海教育督查”短信平台等向各高校、中小学校、托幼园所和各区教育行政部门负责人发送预警响应信息提醒；各学校应通过电话、短信、微信、“校讯通”、QQ群等多种途径，将学校灵活安排教学活动的通知告知学生和家长。
③学校上课期间上海市发布气象灾害红色预警的，各高校、中小学校、托幼园所应通过电话、短信、微信、“校讯通”、QQ群等多种途径，告知学生/家长在校期间的安全防范措施。
④其他教育机构参照市政府有关规定，自行制定具体应对计划，完善应急预案，明确应对措施。
⑤当上海市发布部分区域气象灾害红色预警时，该区域的学校和教育行政部门，可参照上述要求做好信息发布响应工作。  
（3）一级响应行动
①市教卫工作党委、市教委进入一级应急响应状态。主要领导进入指挥岗位，组织指挥本系统全力投入防汛防台抢险工作，确保各项防范措施落实到位。
②各单位、各学校进入一级应急响应状态。主要负责人进入指挥岗位，发挥指挥中心集中协同和监控联动等功能，迅速组织后勤、保卫、基建、实验室、学研工、宣传等相关部门人员做好应急响应工作，健全值班制度，保持通信畅通，电话热线要及时回应家长的咨询。
（4）教育教学安排
当上海市发布气象灾害红色预警时，各高校、中小学校、托幼园所应根据市政府规定，对本校教育教学工作进行合理灵活安排：
①红色预警发布后学校全天停课/暂停线下教学活动的，学校要兼顾教职员工安全与工作需求，明确应当到岗上班/远程授课/无须上班的人员，并及时告知教职员工。应当到岗上班因交通等原因未按时到校的教职员工，要及时与学校负责人联系，做好相关备案。对因不知情等原因到校/到教室的学生，学校要落实人员做好看护与生活安排。
②红色预警发布后学校灵活安排教学活动的，学校教职员工应按时到校、上岗。各学校可以根据学生到校/在校的实际情况，灵活安排学生开展多种形式的室内教学活动，中小学一般不安排上新课。对延误到校（或未到校）的学生不作迟到（缺课）处理，对不能按时到校的教职工，不作迟到处理。
③红色预警发布后学校继续上课的，各学校一律停止室外上课及户外活动，统筹安排好室内教育教学活动，并做好学生的安全防护工作。
4.3 应急结束
4.3.1当应急处置工作结束或者上海中心气象台、市水文总站解除有关预警信号后，由市防汛指挥部解除应急响应，各单位、各学校转入常态管理。
4.3.2各单位、各学校组织开展各项善后处理工作，恢复正常教育教学、工作和生活秩序。
    5  后期处置
5.1抢险物资补充
针对当年防汛抢险物资消耗情况，按照常规防汛的要求，及时补充到位。
5.2环境整治和损毁设施修复
各单位、各学校要组织力量做好本单位、本学校环境整治，清查校园设施、设备损毁情况，对影响防汛防台安全和学校、单位教学、工作和生活秩序的，应尽快修复。
5.3保险与补偿
鼓励并支持各单位、各学校和个人参加与防汛防台相关的保险。
5.4调查与总结
各单位、各学校应每年针对防汛工作的各个方面和环节进行定性和定量的总结、分析、评估，总结经验，查找问题，从防汛工作的各个方面提出改进措施，进一步做好防汛工作。
5.5培训和演练
采取分级负责的原则，积极组织和参加由各级防汛指挥机构统一组织的专业培训。各单位应定期组织不同类型的应急演习，检验、改善和强化应急准备和应急响应能力。
各区教育局、各学校要重点做好学生安全防范与避险逃生应急演练。
6 信息报送和处理
6.1灾情信息报送时间要求
汛情、险情、灾情等防汛信息实行分级上报，归口处理，同级分享。险情、灾情发生后，有关单位、学校应在事发后半小时内以口头方式、1小时内以书面形式报送同级防汛指挥部门和上级主管单位；对有人员伤亡和较大财产损失的灾情应将基本情况即知即报，核实灾情后续报。
6.2灾情信息主要内容
（1）灾害发生的基本情况，包括灾害内容、时间、地点、范围、人员伤亡情况和财产、设施损坏程度等；
（2）已经采取的措施、处置过程和结果。
7 预案管理
7.1预案制订
本预案由市教卫工作党委、市教委负责编制和解释，报市防汛指挥部备案。
7.2 预案实施
本预案由市教卫工作党委、市教委组织实施，实施过程接受市防汛指挥部的监督指导。
本预案自印发之日起实施。
附件2

2025年上海市教育系统防汛防台工作指引

（试行）

1总则
1.1适用范围
本指引用于教育系统单位应对台风、暴雨、雷电、洪涝等自然灾害的日常管理、隐患排查整改、汛期防范及应急处置工作。
1.2工作时段
针对上海气候特点，分为汛前（1-5月）、汛中（6-9月）、汛后（10-12月）。针对各类气象预警，将来临的灾害分为“事前”“事中”“事后”。
2组织体系
2.1设立本单位（系统）防汛防台工作领导小组及下属组织
防汛防台工作领导小组由主要领导任组长，分管领导任副组长，成员涵盖综合办、后勤、保卫、基建、实验室、学生工作、宣传、校区综合管理等职能部门负责人。
领导小组下设防汛防台办公室，作为日常办事机构，统筹推进防汛防台日常工作。
基层抢险工作组按“属地管理”“谁使用、谁管理”原则组建。
2.2防汛防台工作领导小组主要职责
（1）负责领导、组织、协调本单位（系统）防汛防台工作，督促所辖各单位、各部门落实防汛防台各项措施；
（2）负责指导所辖各单位、各部门开展防汛防台安全教育和预防准备工作；
（3）在上级防汛部门的统一部署下，根据汛情的影响，协调落实有关汛期紧急转移人员临时安置；
（4）重大汛情、灾情发生时，直接指导或协调、协助相应部门开展应急处置工作。
2.3防汛防台办公室主要职责
（1）结合实际制定修订防汛防台应急预案与工作指南，指导所辖单位完善预案体系；
（2）落实领导小组及上级部署，组织日常排查整改、预警灾害应对及决策下达工作；
（3）对接上级部门，传达指示、发布预警信息，统计上报防汛防台受灾救灾基础数据；
（4）开展宣传教育、培训演练，普及防灾知识，宣传先进事迹并处置相关舆情；
（5）汛前汛后规划修缮重点区域，每月排查隐患、动态销项；汛中每周排查，督办隐患、储备物资、落实人员安置；
（6）按预警等级启动预案，发布安全提示，组织应急值守、抢险救援及物资人员现场调度，完成交办任务。
2.4基层抢险工作组主要职责
（1）保障灾害预警期应急值班、属地巡查与抢险工作落实，制定完善本单位防汛防台应急预案，开展宣传教育与演练培训；
（2）组织属地隐患排查整改，跟进专项工程，确保防汛物资配置到位且人员会使用；根据上级预警及时通知师生员工；
（3）负责本单位信息报告，遇重大汛情、灾情时开展先期处置并及时上报；汛前、汛后总结应急抢险联动，改造提升重点区域；汛中组建工程抢险、安全巡查等应急小分队，落实人员物资，明确责任并组织培训演练；按预警级别安排人员装备在事前、事中、事后就位，开展巡查救援与灾后恢复工作。
3防汛防台安全排查整改工作
3.1户外排查
3.1.1道路及周边
（1）窨井盖完整，开启和闭合正常（便于道路下水不畅时打开井盖收水），盖上小孔无堵塞，盖下有防坠网；
（2）路边侧立收水口无堵塞，水篦子完好；
（3） 地下水管网畅通，相关人员熟悉区域水管网线路流向；
（4） 路段近3年未发生过道路积水深度≥15厘米或道路中心有水，积水时间≥1小时、积水范围≥50平方米。发生过此类情况的，列为存在暴雨积水隐患。
3.1.2绿化树木、路牌（灯）、海报栏（架）、旗杆
（1） 做好校园内的大树、老树绑扎加固，特别要对行道树以及学生活动区域的老树、大树及时修剪，中大型行道树无主干或一级分支蛀空，行道树不存在直径5公分以上的枯枝、烂头等；
（2） 路灯、路牌、海报栏、海报架底座牢固、柱体无倾斜、无锈蚀腐烂，各部分固件无松动。低洼易积水区域，涉及景观灯、地灯等电器设备要提前断电，以防积水引起触电；
（3） 旗杆无弯曲、倾斜、底座牢固；
（4） 可移动海报架、宣传展板收入室内。
3.1.3户外车棚及各类设施设备
（1） 户外各类强弱电配电箱（柜）门锁闭且能开启，箱内开关元器件功能良好，设备名称与警示标识清晰；
（2） 车棚底座和上盖牢固；
（3） 车棚顶无堆积落叶，排水通畅；
（4） 对校内简易工棚、简陋车棚、老旧牌匾、墙面突出标志、建筑外贴面及时拆除或加固；
（5） 空调外机、宣传标识、室外天线等户外设施稳固，空调外机放置平台下水口无堵塞。
3.1.4堆放物及各类围挡
（1）堆放物规范整齐有序，有明显管理部门或责任部门标识；
（2）堆放物底部有防积水措施或底部物资具有防水性；
（3）堆放物顶部有防水盖布及防风加固措施；
（4）围挡底座牢固，支架无变形、倾斜、锈蚀腐烂。
3.1.5沿河道、内湖
（1）河道、内湖岸边坡防无倒塌情况、岸边雨水口或泄水孔通畅无堵塞；
（2）水边安全提示标识清晰醒目；
（3）水位高度保持在合理范围内，排水设施或挡水设施正常；
（4）如有木栈桥，桥面木板、支架牢固无松动，应采取临时封闭措施；
（5）校园内涉及水面作业般只靠岸固定或收上岸存放；
（6）汛情来临前对校内景观湖、蓄水池、贮水井进行预排空或降低贮水量。
3.1.6室外垃圾
（1） 室外垃圾箱固定无松动，垃圾及时清理；
（2） 室外垃圾桶放置避风处，盖板封闭；
（3） 生活垃圾智能回收箱、配电箱处于上锁状态、电箱接地良好、钥匙专人保管；
（4） 垃圾柜、垃圾房具备足够的牢固性和抗风能力；
（5） 装修（大件、园林）垃圾存放点，确保封闭存放点处于关闭状态。
3.2楼宇排查
3.2.1屋顶
（1） 屋顶天沟无杂物，雨水口畅通；
（2） 屋顶无堆放物；
（3） 屋顶太阳能面板、广告牌、架高通信塔、水箱、空调机组等成套装置牢固、无破损，且未到设施设计工作年限；
（4） 通往屋顶的门或通道（蹬梯）畅通，有挡水和防倒灌水装置；
（5） 屋顶上通风排气口、电缆桥架、油烟管道出口装置完好、牢固，有防雨水倒灌遮挡盖；
（6） 检查防水层的状况，如有发现破损或老化，要及时修复，屋面无漏水情况。
3.2.2建筑外立面、玻璃幕墙、门窗、露天（未封闭）阳台、天井
（1） 建筑外立面、玻璃幕墙及门窗结构完好，启闭功能正常，关闭后无明显缝隙，且具备可靠的防渗漏性能，无渗水隐患；
（2） 露天（未封闭）阳台无杂物，有地漏且无堵塞，阳台出入门口有挡水装置，需根据灾害预警等级配置沙袋预防雨水倒灌；
（3） 天井水配备有效的排水系统，包括雨水口、雨水管等设施，已清理排水管和水口，已清除附着在管道内部的污物和杂物。
（4） 阳台边沿无摆放花盆、无堆放物等易坠落物品；
（5） 根据灾害预警等级及时提醒收起阳台晾晒衣物、关闭门窗等。
3.2.3墙体与室外悬挂物
（1） 墙体结构：检查防汛墙体是否存在裂缝、塌陷、倾斜等结构问题，防止墙体在台风或雨水冲击下发生倒塌；
（2） 渗漏情况：检查墙体是否有渗漏现象特别是历史渗漏点，对墙体结构渗漏薄弱处加强监测和修复；
（3） 排水系统：检查防汛墙周边的排水系统是否畅通，包括排水沟、排水管道等确保在台风或雨水来临时能够及时排水，减轻防汛墙的压力；
（4） 附属设施：检查防汛墙上的照明、监控等附属设施是否完好，确保在夜间或恶劣天气下也能正常发挥作用。检查空调外机、广告牌等外墙附属物的稳固情况，必要时进行加固或拆除，以防止在台风中坠落造成危险；
（5） 室外悬挂物目视检查：通过肉眼观察悬挂物的外观、安装情况等，初步判断其稳固性和安全性；
（6） 室外悬挂物检查：使用专业工具对悬挂物的固定件、连接件等进行检查，确保其牢固可靠；
（7） 风险评估：结合天气预报、风力等级等信息，对悬挂物的安全风险进行评估。
3.2.4地下室
（1） 各出入口（车行、人行）是否按要求设置驼峰（台阶）、配置挡水板；
（2） 防水层检查：检查地下室防水层是否完好，有无破损、老化、开裂等现象。对于发现的问题，应及时进行修复或更换；
（3） 外露孔口检查：检查排风井、电缆孔、进风井、竖井、采光窗、通风口等外露孔口封堵情况，检查其防水设施是否完好，是否符合防汛要求；
（4） 设有电梯或有其他连通口等的挡水设施或措施到位；
（5） 排水系统检查：检查集水井内有无杂物，集水井排水主备泵手自动功能正常，能否满足排水需求。对于排水不畅或排水泵故障的情况，应及时进行清理和维修；
（6） 地下空间的雨水、污水排水要按系统要求设置，与地面外接位置要设置接收检查井；
（7） 出入口（包括连通口）驼峰（台阶）外设置截水沟；
（8） 裂缝、蜂窝和空洞检查：检查地下室墙体、地面等是否存在裂缝、蜂窝和空洞等缺陷，这些部位容易发生渗漏水现象。对于发现的问题，应及时进行修补和加固；
（9） 地下空间堆放物品需有一定高度的垫仓板等，防止次生灾害。
3.3排水泵房、水闸
3.3.1排水泵房（站）
（1） 有明确的管理责任人，有定期巡查、试运行的记录；
（2） 水泵手自动运转良好，测试排水泵流量、压力正常，无异常声响；
（3） 轴流泵水上部位螺栓紧固，轴承转动灵活；
（4） 泵机、格栅除污机、配电等正常维护，功能正常；
（5） 集水井、沉砂井、排水管道等定期清淤养护；
（6） 泵房墙体是否完整，有无裂缝、破损;伸缩缝有无损坏、渗水、漏水及填料流失;挡水结构有无渗水窨潮；
（7） 防汛物资准备:确保防汛物资准备充足，包括防汛沙袋、抽水泵等，以应对可能的积水、渗漏等突发事件，加强泵房内的内外雨水管道疏通，确保排水畅通。
3.3.2水闸
（1） 有明确的管理责任人，有定期巡查、保养维护的记录；
（2） 闸门启闭功能正常：闸门门体有无影响安全的变形、焊缝开裂或螺栓、铆钉松动;支承行走机构运转是否灵活;止水装置是否完好；
（3） 排水设施有无堵塞、损坏等现象；
（4） 现场是否有防撞措施，张贴明显警示标志；
（5） 过闸水流是否平顺；
（6） 失电、启闭故障等突发情况，有针对性的应急处置预案，设置备用电源和充足的物资储备。
3.4高压配电房
（1） 配电房屋面及墙面无漏水及渗水现象；
（2） 配电房门窗紧固，密封性完好；
（3） 配电房内排水沟排水通畅，潜水泵等排水设施有效；
（4） 配电房内电缆管孔密封情况完好，电缆沟及电缆夹层无积水；
（5） 配电房内防雷装置、接地线等完好及有效；
（6） 配电房内应急照明及消防电话完好及有效；
（7） 配电房内电气设备上设置必要的防汛标志，能够及时了解设备的防汛高度；
（8） 配电房门口应设挡水板；
（9） 配电房内应急物资配备到位：
①防水材料类：防汛沙袋、防水挡板塑料布、胶带等；
②排水设备类：大柴油排水泵、水管等；
③电力设备类：备用发电机、备用电缆等，
④通信设备类：备用手机、对讲机等；
⑤照明设备类；应急手电筒、头灯等；
⑥人员防护用品：救生衣、头盔等。
（10） 配电房内值班人员配备到位，熟悉校园配电结构，熟练掌握应急停送流程；
（11） 电力抢修工具及抢修人员配备到位。
3.5临时安置点
3.5.1临时安置点选址
（1）临时安置点位于地势较高、地质稳定的地点，无地势低洼导致积水或坍塌的风险；
（2）临时安置点靠近主要道路，附近有车辆临时停放及回车场地，回车场面积以消防车使用为标准，不宜小于18米×18米。场地的通行面为坚硬平整、防滑的地面材料。
3.5.2临时安置点空间及布局
（1）临时安置点明确可安置人数，有足够空间满足基本的防风、防雨、保温要求，能够容纳需要安置的师生和可能进入的受灾群众；
（2）临时安置点内布局合理，人员疏散和救援便利。设置有临时厕所、垃圾收集点、临时医疗点。
3.5.3临时安置点设施
（1）临时安置点内有明确的标识和导视系统，有明确的应急疏散通道和出口；
（2）配备可靠的电力供应系统，如发电机、太阳能发电设备等，有必要的照明设施，现场备有足够的应急照明灯、手电筒等；
（3）配备安全、健康的饮用水供应系统，设置储水设施和供水设备，如储水桶、水泵等，饮用水源清洁、卫生，符合饮用水标准；
（4）现场常备通讯设施，配置有线或卫星电话、无线电、广播等。
3.5.4临时安置点物资
（1）临时安置点有足够的食品、饮用水、衣物、被褥、帐篷等生活必需品，食品储存于干燥、通风、防鼠虫的环境中；
（2）配备有必要的应急物资，如灭火器、消防栓、沙袋等；
（3）临时医疗点内有医疗设备和药品，用于伤病员的初步救治。
4应急抢险工作
4.1人员转移与临时安置
4.1.1人员转移
（1） 根据灾害预警二级及以上响应，第一时间启动转移区域内工地临房、简屋等处人员；
（2） 指定住宿负责人现场清点转移人员，并引导其携带基本洗漱、铺盖等生活用品到指定地点，同时做好安抚工作；
（3） 清查确认临房、简屋人员撤离后对该区域断电、断水并封控处理。
4.1.2临时安置点
（1）临时安置按男女分区（标识）并指定现场管理人员维护现场秩序，及时沟通安置与保障情况、人员信息等；
（2）临时安置点准备方便面、冷热饮用水、基本医疗急救用品等应急保障用品；
（3）现场人员对临时安置人员进行动态管理，掌握人员进出信息。在灾害预警降为二级（不含二级）以下且临房、简屋经灾后安全检查无风险时，对临时安置点人员组织有序撤离。
4.2应急抢险准备
4.2.1应急抢险物资、工具、安全防护装备
按照《防汛防台应急抢险物资、工具、安全防护装备建议清单》（见附件）分校区或区域配置。
4.2.2应急抢险人员
（1）具备相应作业专业资质；
（2）随身携带安全防护装备和通讯器材，在值守现场随时待命响应。
4.2.3安全巡查
（1） 建立防汛防台安全巡查与应急联动工作群，组成人员包括：防汛防台办公室、各校区（区域）的安全巡查队伍、工程抢险队伍、医疗卫生与餐饮保障队伍、环境维护队伍相关负责人；
（2） 安全保卫人员在区域内定时进行户外全覆盖巡查，校园管理人员重点现场巡查历史线点、重要部位、重要区域；
（3） 监控中心设定重点巡查区域，利用视频监控滚动巡查区域情况，并根据值班室报告的突发情况或指挥中心指令随时调取相关部位监控信息。
4.3应急指挥、应急值守与应急抢险救援
4.3.1应急指挥体系
（1）应急指挥中心在防汛防台工作领导小组领导下启动工作，与防汛防台办公室合署，领导小组组长任总指挥，副组长任副总指挥，由综合协调、后勤、保卫部门负责人担任指挥中心执行主任，后勤部门防汛防台分管负责人为执行副主任，防汛防台领导小组成员为指挥中心成员；
（2）各职能部门、二级单位负责人，各校区（区域）负责人、基层抢险工作组相关负责人接受指挥中心指令，指挥各校区、各条线开展安全巡查、安全秩序维护、排险、抢险、人员转移安置、救护、生活保障、环境维护等工作；
（3）指挥中心总指挥、副总指挥根据灾害预警等级及其他突发灾情（事件），随时向指挥中心执行主任、成员及本单位（系统）发布指令。
4.3.2应急值守响应
	防汛防台四级应急值守响应矩阵图

	防汛应急响应等级 
	总指挥
副总指挥
	指挥中心（各职能部门）
	基层抢险工作组
	宣传部门
	防汛防台物资

	Ⅳ级蓝色响应行动 
	/
	联络员
手机畅通，加强与上级部门沟通
	部门值班人员
应急准备状态
通讯畅通
	播报信息
提醒本单位师生员工注意安全
	准备待用

	Ⅲ级黄色响应行动
	/
	执行副主任
上岗带班
	科室负责人员
应急响应状态
安全巡查、工程抢修、环境维护队伍到岗值班
	播报信息
预警本单位人员非必要不外出
	备调待用

	Ⅱ级橙色响应行动
	副总指挥
到岗指挥
	执行主任、执行副主任
到岗值班
其他成员视情到岗
	科室负责人员
应急处置状态
应急队伍全体人员到岗
值班值守
	加强播报信息
根据响应安排通知本单位师生就近就地室内避险 
	备调待用

	Ⅰ级红色响应行动  
	总指挥、副总指挥
到岗指挥 
	执行主任、执行副主任
到岗值班
其他成员视情到岗
	科室负责人员
应急处置状态
应急队伍全体人员到岗
值班值守
	加强播报信息
视情况启动停工停课停运等讯息。
	备调待用


4.4应急抢险救援
4.4.1防汛抢险
险情是指在大汛期或平时高水位时，水压力、流速和风浪加大，各类水工建筑物可能因高度、强度不足，或存在隐患和缺陷而出现危及建筑物安全的现象。抢险是指在高水位期间或退水较快时，水工建筑物突然出现渗漏、滑坡、坍塌、裂缝、淘刷等险情时，为避免险情的扩大以致工程失事，所进行的紧急抢护工作。抢险主要原则：
（1）抢护要及时，防止险情扩大。要加强检查观测，及早发现险情，抢早抢小；
（2）正确识别险情。了解工程的设计、施工、管理、运用等各种情况，结合出现的现象，进行综合分析，做出准确判断，拟定正确的抢护方案；
（3）及时供应料物。抢险需要的料物种类多、数量大，直接影响抢险工作的进展；
（4）加强领导，统一指挥，组织好抢险队伍，必要时可请部队支援。
4.4.2抢险救援
（1） 接到抢险应急指令或求救信息后，确认险情位置信息、险情、人员受困受伤信息等。如有人员受伤，指导现场人员拨打120寻求医疗救护；如现场有火灾，指导现场人员拨打119寻求专业救援；保卫部门联动引导消防车或救护车到受灾现场；
（2） 应急抢险专业队伍佩戴安全防护装备与抢险工具等第一时间赴现场，视现场情况对周边进行人员疏散转移，同时采取危险区域隔离警示或实施区域封控；
（3） 对漏水（气）、倒伏、坍塌等处涉及电气的，视情况进行断电断气断水处置，防止发生次生灾害；
（4） 视现场风力与雷电暴雨情况，在保证救援人员安全的前提下进行风险排除，将风险降到最低；
（5） 对已临时采取避险措施，但尚未完全修复的危险处设置标识警示或修缮注意事项，避免后续修缮衔接中的次生安全事故。
5灾后恢复工作
5.1环境整治和损毁设施修复
（1）组织力量做好校园设施、设备损毁情况清查工作，对影响防汛防台安全和教学、工作、生活秩序的，应尽快修复；
（2）及时清理被台风刮倒的树木，保持道路畅通，做好灾后树木、绿地的整复、垃圾的清运等环境保洁和消毒、整治工作。同时，做好受灾师生员工的善后工作，组织开展生活、生产、安置、卫生防疫等灾后恢复工作；
（3）如有人员伤亡的，做好对伤亡人员及家属的安置、接待、安抚、抚恤、理赔等善后处理工作。
5.2抢险物资补充
针对防汛抢险物资消耗情况，按照预案要求，及时补充到位。
5.3调查与总结
全面了解掌握灾害性质、原因，评估人员伤亡和财产损失情况。针对防汛工作的各个方面和环节进行定性和定量的总结、分析、评估，总结经验，查找问题，从防汛工作的各个方面提出改进措施，固长板、补短板，固化应急指挥成功经验和救援有效做法，查找不足和薄弱环节，完善防汛防台制度措施，提升工程管理水平，实现人防、技防、物防高度协调统一的防汛防台工作局面。
5.4培训和演练
结合防汛防台实战经验、教训，举行不同类型的应急演习，检验、改善和强化应急准备和应急响应能力。
5.5新闻宣传
挖掘抢险救灾典型事迹，加强新闻宣传。

附件

防汛防台应急抢险物资、工具、安全防护装备

建议清单

	序号
	类别
	物品名称
	单位
	用途

	1
	抢险物料
	防汛专用沙袋

吸水膨胀带
	个
	阻挡雨水渗进室内

吸水同时可用于堵漏

	2
	
	挡水板（楼宇门口）
	块
	阻挡雨水渗进室内

	3
	
	挡水板（设备房、车库入口）
	块
	阻挡雨水渗进室内

	4
	
	布膜类（雨布）
	米
	包裹沙袋、遮挡覆盖等

	5
	抢险机具
	排水泵车
	台
	用于应急排水

	6
	
	防汛柴油泵
	台
	用于应急排水

	7
	
	水泵出水管
	米
	辅助潜水泵使用

	8
	
	线盘（防汛专用）
	个
	提供电源

	9
	
	洋镐
	把
	开井盖使用

	10
	
	开井棒
	根
	开井盖使用

	11
	
	铁钩
	把
	开井盖使用

	12
	
	铁锹（宽、窄）
	把
	清理异物

	13
	
	水桶
	个
	清理室内积水

	14
	
	刮水器
	把
	清理室内积水

	15
	
	铝梯
	把
	登高作业使用

	16
	
	竹梯
	把
	登高作业使用

	17
	
	多用工具箱
	套
	工程维修使用

	18
	
	大力剪
	把
	应急救援、应急维修


	19
	
	运输车辆
	辆
	运输装备

	20
	
	油锯（大）
	把
	清理倒塌的树木

	21
	
	油锯（小）
	把
	清理倒塌的树木

	22
	
	润滑油
	瓶
	辅助机器使用

	23
	
	铁丝
	卷
	临时加固、捆扎门窗

	24
	防护用品
	饮用水
	瓶
	后勤保障

	25
	
	泡面
	箱
	后勤保障

	26
	
	安全帽
	顶
	安全防护用品

	27
	
	手套
	双
	安全防护用品

	28
	
	雨衣
	套
	个人防护用品

	29
	
	雨靴
	双
	个人防护用品

	30
	
	安全绳
	卷
	安全防护用品

	31
	救生器材
	救生圈
	个
	落水人员营救

	32
	
	救援绳
	米
	人员营救

	33
	照明灯具
	便携式工作灯（手电筒）
	只
	照明工具

	34
	
	电池（手电筒）、充电器
	节
	辅助照明工具使用

	35
	通讯及警示器材
	对讲机
	台
	通讯联络

	36
	
	反光锥桶
	个
	警示标志

	37
	
	警示柱
	个
	警示标志

	38
	
	路障灯
	只
	警示作用

	39
	
	警示标志（警戒线）
	米
	警示标志

	40
	
	抢险标识服
	套
	警示标志


	41
	动力设备
	汽油发电机
	台
	应急临时供电

	42
	
	柴油
	桶
	辅助机器使用

	43
	
	汽油
	桶
	辅助机器使用

	44
	勘察监测装备
	无人机
	台
	高处、无法到达处勘察


1
—  1  —

